参考依据：河南省发改委、河南省财政厅联合下发的豫发改收费【2006】948号件及计价格【2002】1512号文

| 序号 | 名称 | 级别 | 单价(台件/元） | 量程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能材料试验机、拉力及压力机 | 1、2 | 1520 | 》300kN |
|  | 万能材料试验机、拉力及压力机 | 1、2 | 1250 | - <300kN |
|  | 小负荷材料试验机 | 1、2 | 265 | <2.5kN |
|  | 机械电动抗折试验机 | 1、2 | 440 | 10kN |
|  | 微机控制恒加载抗折机 | 1、2 | 1250 | 10kN |
| 2 | 电子天平 | I、II | 525 | 《20kg |
|  | 电子天平 | III | 220 | 《20kg |
|  | 砝码 | F2 | 80 | 1g~500g |
| 3 | 各种烘箱、干燥箱、培养箱 | / | 500 | / |
| 4 | 沸煮箱 | / | 500 | / |
| 5 | 沥青延伸仪 | 5% | 600 | / |
| 6 | 沥青针入度仪 | 5% | 600 | / |
|  | 沥青软化点 | 1% | 600 | 《10N |
| 7 | 恒温恒湿水泥砼标养箱 | / | 800 | / |
|  | 养护室 | / | 800 | / |
| 8 | 非金属液塑限测定仪 | 0.5、1、2 | 600 | / |
| 9 | 水浴锅 | / | 300 | （0~100）℃ |
| 10 | 振动测量仪 | 3%~10% | 440 | （0~30）mm |
| 11 | 马歇尔电动击实仪 | / | 600 | / |
| 12 | 水泥胶砂搅拌机 | 1%~5% | 800 | 0~20000r/min |
| 13 | 水泥净浆搅拌机 | 1%~5% | 800 | 0~20000r/min |
| 14 | 水泥胶砂振实台 | / | 550 | / |
|  | 水泥胶砂流动度测定仪 | 5% | 440 | 10mm |
| 15 | 回弹仪 | 1% | 300 | 5kN |
| 16 | 马歇尔稳定度试验机 | 1级 | 1250 | 《300kN |
| 17 | 沥青含蜡量试验仪 | / | 500 | / |
| 18 | 多功能电动击实仪 | 2% | 600 | 《200N |
| 19 | 水泥稠度凝结测定仪 | / | 400 | 400 |
| 20 | 雷氏夹测定仪 | 5% | 400 | 《20mm |
|  | 抗渗仪 | 1%~10% | 660 | 《500N |
| 21 | 自动混合料拌合机 | / | 500 | / |
| 22 | 离心式抽提仪 | / | 520 | / |
| 23 | 比表面积测定仪 | / | 600 | / |
| 24 | 负压筛析仪 | 5% | 450 | 《1MPa |
| 25 | 百分表、千分表 | 0、1 | 50 | 10mm/5mmm |
| 26 | 通用卡尺 | MPE:±（0.02~0.10）mm | 50 | （0~300）mm |
| 27 | 外径千分尺 | 0、1 | 50 | 《100mm |
|  | 高度卡尺 | MPE:±（0.02~0.10）mm | 50 | （0~300）mm |
|  | 机械式测厚仪 | / | 100 | 10mm/5mmm |
|  | 常用玻璃量器 | A、B | 90 | / |
|  | 金属丝编制网试验筛 | W0.98/27+1.6 | 80/件 | 20μm~125mm |
|  | 金属穿孔板试验筛 | 3μm | 80/件 | 1mm~125mm |
|  | 直流电压电流表 | 0.5级及以下 | 50 | 1000V、10A |
|  | 交流电压电流表 | 1.0级及以下 | 60 | 1000V、10A |
|  | 万用表 | 1.0级及以下 | 120 | 1000V、10A、1MΩ |
|  | 钳形电流表 | 5.0级及以下 | 100 | 1000A |