## Sheet1
医仪室收费标准
序号 | 项目名称 | 收费(元) | 收费依据 | 备注
1 | 血压计(表) | 15 | 参照豫发改收费2008[2510]号收费标准
2 | 电子血压计 | 20 | 参照豫发改收费2008[2510]号收费标准血压计项目，根据技术难度增加，采取部分上浮
3 | 心电图机 | 300 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准
| 心电监护仪 | 420 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准
| 多参数监护仪 | 680 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准
4 | 验光机 | 380 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准
5 | 焦度计 | 380 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准
| 验光镜片箱 | 5元/片 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准
6 | 氧气吸入器 | 175 | 参照豫发改收费2008[2510]号收费标准
7 | 医用辐射源 | 320 | 参照豫发改收费2008[2510]号收费标准
8 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | 2950 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准
9 | 医用超声源 | 560 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准 | 增加一探头费用增加一倍
10 | 半自动生化分析仪 | 1460 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准
11 | 酶标分析仪 | 1150 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准
12 | 微量注射泵、输液泵 | 760 | 参照豫发改收费2008[2510]号收费标准
13 | 呼吸机（有创） | 1000 | 参照河北省计量院收费标准(目前河南省计量院无此项收费标准)
14 | 血液透析机 | 2000 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准
15 | 心脏除颤器 | 700 | 参照河南省计量院2018年12月24日公布的收费标准
16 | 婴儿培养箱 | 1500 | 参照陕西省计量院收费标准(温度和湿度每个测量点300元)，结合本地医疗系统情况，按照每个点250元收费。婴儿培养箱共5个温度测量点和1个湿度测量点，按照1500元收费
17 | 瞳距仪 | 390 | 参照豫发改收费[2006]948号收费标准
18 | 生物安全柜 | 2600 | 参照上海市计量测试研究院和苏州市计量测试院
19 | 高频电刀 | 1800 | 参照苏州市计量测试院和北京市计量检测科学研究院